# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Открытое акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18.

(адрес организации)

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.st35.ru |
| Дата опубликования | 11.01.2013 |
| Отчетный период | Декабрь 2012 года |

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт (ввода из ремонта) | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 | Ремонт кабеля от ТП 2 до ТП 1. Замена трансформатора ТМГ 630/6/04 и вакуумного выключателя марки «Эволис» на ТП 1. | 01. 10. 2012. 10. 12. 2012. | 27. 12. 2012. 25. 12. 2012. |  | 1. Испытание кабельной линии АСБ 3х70 высоким напряжением. 2. Ремонт кабеля: - снятие асфальтного покрытия, раскопка грунта. - установка соединительной муфты. 3. испытание кабельной линии. 4. Восстановление асфальтного покрытия. | Проведение ремонтных работ закончено. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |