# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Открытое Акционерное Общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18.

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.st35.ru |
| Дата опубликования | 29.02.2012 |
| Отчетный период | 2012 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., с НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт кабельной линии от РП ПС Вологда - Южная до РТП - 25 | В течение года |  | 652 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Ремонт кабеля 6 кВ от РТП 25 до ТП 1 | В течение года |  | 750 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Ремонт кабеля от ТП 2 до ТП 1 | В течение года |  | 325 |  |  |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |