ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 декабря  2013 г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-1 | БМЗ-2 | БМЗ-1 | БМЗ-2 |
|  | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 136,00 |  |  | 364,00 |  |  | 103,00 |  |  | 130,00 |
| 2 |  |  | 123,00 |  |  | 343,00 |  |  | 102,00 |  |  | 129,00 |
| 3 |  |  | 121,00 |  |  | 326,00 |  |  | 102,00 |  |  | 124,00 |
| 4 |  |  | 113,00 |  |  | 323,00 |  |  | 100,00 |  |  | 120,00 |
| 5 |  |  | 111,00 |  |  | 321,00 |  |  | 97,00 |  |  | 121,00 |
| 6 |  |  | 128,00 |  |  | 324,00 |  |  | 95,00 |  |  | 122,00 |
| 7 |  |  | 174,00 |  |  | 339,00 |  |  | 97,00 |  |  | 124,00 |
| 8 |  |  | 227,00 |  |  | 416,00 |  |  | 114,00 |  |  | 166,00 |
| 9 |  |  | 249,00 |  |  | 576,00 |  |  | 144,00 |  |  | 239,00 |
| 10 |  |  | 214,00 |  |  | 657,00 |  |  | 139,00 |  |  | 240,00 |
| 11 |  |  | 219,00 |  |  | 687,00 |  |  | 146,00 |  |  | 272,00 |
| 12 |  |  | 176,00 |  |  | 674,00 |  |  | 131,00 |  |  | 245,00 |
| 13 |  |  | 196,00 |  |  | 628,00 |  |  | 144,00 |  |  | 224,00 |
| 14 |  |  | 128,00 |  |  | 679,00 |  |  | 140,00 |  |  | 243,00 |
| 15 |  |  | 128,00 |  |  | 681,00 |  |  | 135,00 |  |  | 231,00 |
| 16 |  |  | 149,00 |  |  | 667,00 |  |  | 133,00 |  |  | 229,00 |
| 17 |  |  | 178,00 |  |  | 668,00 |  |  | 138,00 |  |  | 218,00 |
| 18 |  |  | 180,00 |  |  | 640,00 |  |  | 135,00 |  |  | 198,00 |
| 19 |  |  | 208,00 |  |  | 595,00 |  |  | 130,00 |  |  | 197,00 |
| 20 |  |  | 192,00 |  |  | 598,00 |  |  | 131,00 |  |  | 186,00 |
| 21 |  |  | 190,00 |  |  | 590,00 |  |  | 142,00 |  |  | 178,00 |
| 22 |  |  | 185,00 |  |  | 522,00 |  |  | 125,00 |  |  | 150,00 |
| 23 |  |  | 154,00 |  |  | 486,00 |  |  | 122,00 |  |  | 142,00 |
| 24 |  |  | 114,00 |  |  | 450,00 |  |  | 122,00 |  |  | 130,00 |
| Итого |  |  | 3 993,0 |  |  | 12 554,0 |  |  | 2 967,00 |  |  | 4 358,00 |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 декабря 2013 г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | РТП-25 |  | РТП-25 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 декабря 2013 г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 107,04 |  |  | 111,54 |  |  | 37,02 |  |  | 34,74 |
| 2 |  |  | 94,26 |  |  | 93,72 |  |  | 36,60 |  |  | 32,82 |
| 3 |  |  | 86,04 |  |  | 82,80 |  |  | 36,66 |  |  | 30,90 |
| 4 |  |  | 83,04 |  |  | 78,30 |  |  | 36,00 |  |  | 29,94 |
| 5 |  |  | 81,00 |  |  | 77,52 |  |  | 34,50 |  |  | 30,24 |
| 6 |  |  | 92,16 |  |  | 84,48 |  |  | 36,30 |  |  | 28,56 |
| 7 |  |  | 119,16 |  |  | 114,96 |  |  | 37,98 |  |  | 30,42 |
| 8 |  |  | 167,94 |  |  | 125,04 |  |  | 46,44 |  |  | 32,76 |
| 9 |  |  | 178,38 |  |  | 142,80 |  |  | 53,16 |  |  | 35,28 |
| 10 |  |  | 188,04 |  |  | 146,22 |  |  | 56,10 |  |  | 36,72 |
| 11 |  |  | 185,10 |  |  | 151,50 |  |  | 58,86 |  |  | 38,28 |
| 12 |  |  | 179,70 |  |  | 146,88 |  |  | 60,84 |  |  | 37,86 |
| 13 |  |  | 164,88 |  |  | 141,12 |  |  | 59,94 |  |  | 38,76 |
| 14 |  |  | 162,06 |  |  | 135,06 |  |  | 57,96 |  |  | 39,24 |
| 15 |  |  | 161,04 |  |  | 139,08 |  |  | 55,26 |  |  | 38,64 |
| 16 |  |  | 164,70 |  |  | 148,50 |  |  | 57,30 |  |  | 39,48 |
| 17 |  |  | 174,84 |  |  | 162,60 |  |  | 56,70 |  |  | 39,78 |
| 18 |  |  | 198,24 |  |  | 190,86 |  |  | 59,94 |  |  | 44,46 |
| 19 |  |  | 208,56 |  |  | 199,74 |  |  | 57,84 |  |  | 46,68 |
| 20 |  |  | 211,62 |  |  | 217,02 |  |  | 55,38 |  |  | 48,96 |
| 21 |  |  | 209,04 |  |  | 213,36 |  |  | 51,42 |  |  | 48,06 |
| 22 |  |  | 188,34 |  |  | 202,08 |  |  | 47,70 |  |  | 44,70 |
| 23 |  |  | 165,48 |  |  | 167,76 |  |  | 46,08 |  |  | 40,80 |
| 24 |  |  | 132,48 |  |  | 136,74 |  |  | 42,30 |  |  | 37,44 |
| Итого |  | 3703,14 |  |  | 3409,68 |  |  | 1178,28 |  |  | 905,52 |

Исполнитель_____________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 декабря 2013 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» | ООО «Теплосила» |  | ООО «Теплосила» |
|  | Расчетный коэффициент 10 | Расчетный коэффициент 1200 |  | Расчетный коэффициент 1200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 6529,86 |  |  | 13715,33 |  |  |  |  |  | 9297,38 |  |  |
| 1 | 30,06 | 0,2 | 2 | 15,45 | 0,12 | 144 |  |  |  | 297,48 | 0,1 | 120 |
| 2 | 30,26 | 0,2 | 2 | 15,57 | 0,12 | 144 |  |  |  | 297,58 | 0,1 | 120 |
| 3 | 30,46 | 0,2 | 2 | 15,69 | 0,12 | 144 |  |  |  | 297,68 | 0,1 | 120 |
| 4 | 30,66 | 0,2 | 2 | 15,81 | 0,12 | 144 |  |  |  | 297,78 | 0,1 | 120 |
| 5 | 30,86 | 0,2 | 2 | 15,93 | 0,12 | 144 |  |  |  | 297,88 | 0,1 | 120 |
| 6 | 31,06 | 0,2 | 2 | 16,05 | 0,12 | 144 |  |  |  | 297,98 | 0,1 | 120 |
| 7 | 31,26 | 0,2 | 2 | 16,17 | 0,12 | 144 |  |  |  | 298,08 | 0,1 | 120 |
| 8 | 31,46 | 0,2 | 2 | 16,29 | 0,12 | 144 |  |  |  | 298,18 | 0,1 | 120 |
| 9 | 31,66 | 0,2 | 2 | 16,41 | 0,12 | 144 |  |  |  | 298,28 | 0,1 | 120 |
| 10 | 31,86 | 0,2 | 2 | 16,56 | 0,15 | 180 |  |  |  | 298,4 | 0,12 | 144 |
| 11 | 32,06 | 0,2 | 2 | 16,69 | 0,13 | 156 |  |  |  | 298,49 | 0,09 | 108 |
| 12 | 32,26 | 0,2 | 2 | 16,82 | 0,13 | 156 |  |  |  | 298,59 | 0,1 | 120 |
| 13 | 32,46 | 0,2 | 2 | 16,96 | 0,14 | 168 |  |  |  | 298,69 | 0,1 | 120 |
| 14 | 32,76 | 0,3 | 3 | 17,09 | 0,13 | 156 |  |  |  | 298,79 | 0,1 | 120 |
| 15 | 33,16 | 0,4 | 4 | 17,22 | 0,13 | 156 |  |  |  | 298,89 | 0,1 | 120 |
| 16 | 33,56 | 0,4 | 4 | 17,34 | 0,12 | 144 |  |  |  | 298,97 | 0,08 | 96 |
| 17 | 33,96 | 0,4 | 4 | 17,47 | 0,13 | 156 |  |  |  | 299,07 | 0,1 | 120 |
| 18 | 34,66 | 0,7 | 7 | 17,6 | 0,13 | 156 |  |  |  | 299,17 | 0,1 | 120 |
| 19 | 35,36 | 0,7 | 7 | 17,72 | 0,12 | 144 |  |  |  | 299,27 | 0,1 | 120 |
| 20 | 36,16 | 0,8 | 8 | 17,84 | 0,12 | 144 |  |  |  | 299,37 | 0,1 | 120 |
| 21 | 36,96 | 0,8 | 8 | 17,95 | 0,11 | 132 |  |  |  | 299,47 | 0,1 | 120 |
| 22 | 37,76 | 0,8 | 8 | 18,09 | 0,14 | 168 |  |  |  | 299,58 | 0,11 | 132 |
| 23 | 38,56 | 0,8 | 8 | 18,21 | 0,12 | 144 |  |  |  | 299,68 | 0,1 | 120 |
| 24 | 39,36 | 0,8 | 8 | 18,33 | 0,12 | 144 |  |  |  | 299,78 | 0,1 | 120 |
| Итого: |  | 95 |  |  | 3600 |  |  |  |  |  | 2880 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 18 декабря 2013 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 500 | 364,58 | 135,42 | 233 | 191,76 | 41,24 |
| 2 | 466 | 333,98 | 132,02 | 231 | 189,42 | 41,58 |
| 3 | 448 | 314,84 | 133,16 | 226 | 187,56 | 38,44 |
| 4 | 436 | 307,34 | 128,66 | 220 | 185,94 | 34,06 |
| 5 | 432 | 304,52 | 127,48 | 218 | 184,74 | 33,26 |
| 6 | 452 | 322,64 | 129,36 | 217 | 184,86 | 32,14 |
| 7 | 513 | 380,12 | 132,88 | 221 | 188,40 | 32,6 |
| 8 | 643 | 438,98 | 204,02 | 280 | 199,20 | 80,8 |
| 9 | 825 | 467,18 | 357,82 | 383 | 208,44 | 174,56 |
| 10 | 871 | 516,26 | 354,74 | 379 | 236,82 | 142,18 |
| 11 | 906 | 494,6 | 411,4 | 418 | 205,14 | 212,86 |
| 12 | 851 | 484,58 | 366,42 | 376 | 218,70 | 157,3 |
| 13 | 824 | 476 | 348 | 368 | 218,70 | 149,3 |
| 14 | 807 | 456,12 | 350,88 | 383 | 217,20 | 165,8 |
| 15 | 809 | 460,12 | 348,88 | 366 | 213,90 | 152,1 |
| 16 | 816 | 461,2 | 354,8 | 362 | 192,78 | 169,22 |
| 17 | 846 | 497,44 | 348,56 | 356 | 216,48 | 139,52 |
| 18 | 820 | 552,1 | 267,9 | 333 | 224,40 | 108,6 |
| 19 | 804 | 559,3 | 244,7 | 327 | 224,52 | 102,48 |
| 20 | 790 | 580,64 | 209,36 | 317 | 224,34 | 92,66 |
| 21 | 780 | 562,4 | 217,6 | 320 | 219,48 | 100,52 |
| 22 | 707 | 566,42 | 140,58 | 275 | 224,40 | 50,6 |
| 23 | 640 | 485,24 | 154,76 | 264 | 206,88 | 57,12 |
| 24 | 564 | 421,22 | 142,78 | 252 | 199,74 | 52,26 |
| Итого: | 16 550,00 | 10807,82 | 5742,18 | 7 325 | 4963,80 | 2361,20 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.