ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 декабря  2014 г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-1 | БМЗ-2 | БМЗ-1 | БМЗ-2 |
|  | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 484,00 |  |  | 68,00 |  |  | 85,00 |  |  | 195,00 |
| 2 |  |  | 410,00 |  |  | 113,00 |  |  | 100,00 |  |  | 175,00 |
| 3 |  |  | 392,00 |  |  | 118,00 |  |  | 111,00 |  |  | 167,00 |
| 4 |  |  | 391,00 |  |  | 107,00 |  |  | 103,00 |  |  | 162,00 |
| 5 |  |  | 405,00 |  |  | 78,00 |  |  | 105,00 |  |  | 157,00 |
| 6 |  |  | 419,00 |  |  | 81,00 |  |  | 86,00 |  |  | 178,00 |
| 7 |  |  | 546,00 |  |  | 25,00 |  |  | 52,00 |  |  | 210,00 |
| 8 |  |  | 695,00 |  |  | 7,00 |  |  | 61,00 |  |  | 228,00 |
| 9 |  |  | 713,00 |  |  | 168,00 |  |  | 60,00 |  |  | 301,00 |
| 10 |  |  | 723,00 |  |  | 266,00 |  |  | 49,00 |  |  | 332,00 |
| 11 |  |  | 719,00 |  |  | 285,00 |  |  | 62,00 |  |  | 347,00 |
| 12 |  |  | 692,00 |  |  | 312,00 |  |  | 58,00 |  |  | 347,00 |
| 13 |  |  | 757,00 |  |  | 189,00 |  |  | 81,00 |  |  | 298,00 |
| 14 |  |  | 684,00 |  |  | 286,00 |  |  | 53,00 |  |  | 359,00 |
| 15 |  |  | 687,00 |  |  | 289,00 |  |  | 57,00 |  |  | 347,00 |
| 16 |  |  | 748,00 |  |  | 231,00 |  |  | 56,00 |  |  | 336,00 |
| 17 |  |  | 782,00 |  |  | 204,00 |  |  | 54,00 |  |  | 327,00 |
| 18 |  |  | 792,00 |  |  | 86,00 |  |  | 26,00 |  |  | 285,00 |
| 19 |  |  | 821,00 |  |  | 39,00 |  |  | 7,00 |  |  | 297,00 |
| 20 |  |  | 826,00 |  |  | 26,00 |  |  | 19,00 |  |  | 303,00 |
| 21 |  |  | 791,00 |  |  | 18,00 |  |  | 11,00 |  |  | 279,00 |
| 22 |  |  | 755,00 |  |  | 25,00 |  |  | 6,00 |  |  | 283,00 |
| 23 |  |  | 651,00 |  |  | 77,00 |  |  | 28,00 |  |  | 258,00 |
| 24 |  |  | 524,00 |  |  | 115,00 |  |  | 46,00 |  |  | 213,00 |
| Итого |  |  | 15 407,00 |  |  | 3 213,00 |  |  | 1 376,00 |  |  | 6 384,00 |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17декабря 2014г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | РТП-25 |  | РТП-25 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 декабря 2014 г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 105,48 |  |  | 100,62 |  |  | 45,00 |  |  | 38,52 |
| 2 |  |  | 96,12 |  |  | 87,72 |  |  | 44,52 |  |  | 37,56 |
| 3 |  |  | 89,88 |  |  | 81,72 |  |  | 43,92 |  |  | 36,66 |
| 4 |  |  | 89,16 |  |  | 76,62 |  |  | 43,08 |  |  | 36,00 |
| 5 |  |  | 86,28 |  |  | 75,54 |  |  | 41,16 |  |  | 36,24 |
| 6 |  |  | 91,92 |  |  | 80,64 |  |  | 42,60 |  |  | 35,64 |
| 7 |  |  | 121,08 |  |  | 109,74 |  |  | 44,16 |  |  | 35,34 |
| 8 |  |  | 165,60 |  |  | 119,76 |  |  | 50,76 |  |  | 34,14 |
| 9 |  |  | 197,64 |  |  | 136,86 |  |  | 60,84 |  |  | 38,10 |
| 10 |  |  | 210,84 |  |  | 130,92 |  |  | 62,04 |  |  | 36,72 |
| 11 |  |  | 208,80 |  |  | 133,44 |  |  | 61,68 |  |  | 35,82 |
| 12 |  |  | 200,04 |  |  | 134,70 |  |  | 63,48 |  |  | 36,60 |
| 13 |  |  | 198,36 |  |  | 137,34 |  |  | 66,72 |  |  | 36,00 |
| 14 |  |  | 172,20 |  |  | 135,54 |  |  | 59,88 |  |  | 36,78 |
| 15 |  |  | 160,20 |  |  | 147,54 |  |  | 55,08 |  |  | 38,46 |
| 16 |  |  | 175,56 |  |  | 152,10 |  |  | 56,04 |  |  | 38,34 |
| 17 |  |  | 182,64 |  |  | 158,16 |  |  | 53,16 |  |  | 39,24 |
| 18 |  |  | 187,08 |  |  | 172,38 |  |  | 52,44 |  |  | 40,32 |
| 19 |  |  | 194,52 |  |  | 185,58 |  |  | 50,64 |  |  | 42,24 |
| 20 |  |  | 196,92 |  |  | 194,58 |  |  | 51,72 |  |  | 45,90 |
| 21 |  |  | 197,04 |  |  | 188,70 |  |  | 48,72 |  |  | 44,58 |
| 22 |  |  | 180,96 |  |  | 175,26 |  |  | 46,92 |  |  | 41,94 |
| 23 |  |  | 156,84 |  |  | 160,26 |  |  | 44,88 |  |  | 42,48 |
| 24 |  |  | 133,44 |  |  | 130,56 |  |  | 42,48 |  |  | 38,52 |
| Итого |  | 3798,60 |  |  | 3206,28 |  |  | 1231,92 |  |  | 922,14 |

Исполнитель_____________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 декабря 2014 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» | ООО «Теплосила» |  | ООО «Теплосила» |
|  | Расчетный коэффициент 10 | Расчетный коэффициент 1200 |  | Расчетный коэффициент 1200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 12620 |  |  | 14433,82 |  |  |  |  |  | 9884,13 |  |  |
| 1 | 25,78 | 5,78 | 57,8 | 33,89 | 0,07 | 84 |  |  |  | 84,19 | 0,06 | 72 |
| 2 | 29,78 | 4 | 40 | 33,96 | 0,07 | 84 |  |  |  | 84,25 | 0,06 | 72 |
| 3 | 33,58 | 3,8 | 38 | 34,03 | 0,07 | 84 |  |  |  | 84,31 | 0,06 | 72 |
| 4 | 36,08 | 2,5 | 25 | 34,1 | 0,07 | 84 |  |  |  | 84,37 | 0,06 | 72 |
| 5 | 37,5 | 1,42 | 14,2 | 34,17 | 0,07 | 84 |  |  |  | 84,43 | 0,06 | 72 |
| 6 | 38,6 | 1,1 | 11 | 34,24 | 0,07 | 84 |  |  |  | 84,49 | 0,06 | 72 |
| 7 | 39,8 | 1,2 | 12 | 34,31 | 0,07 | 84 |  |  |  | 84,55 | 0,06 | 72 |
| 8 | 40,9 | 1,1 | 11 | 34,44 | 0,13 | 156 |  |  |  | 84,66 | 0,11 | 132 |
| 9 | 42,6 | 1,7 | 17 | 34,57 | 0,13 | 156 |  |  |  | 84,76 | 0,1 | 120 |
| 10 | 44,8 | 2,2 | 22 | 34,71 | 0,14 | 168 |  |  |  | 84,86 | 0,1 | 120 |
| 11 | 47,8 | 3 | 30 | 34,86 | 0,15 | 180 |  |  |  | 84,97 | 0,11 | 132 |
| 12 | 50,8 | 3 | 30 | 35,02 | 0,16 | 192 |  |  |  | 85,09 | 0,12 | 144 |
| 13 | 54,6 | 3,8 | 38 | 35,15 | 0,13 | 156 |  |  |  | 85,19 | 0,1 | 120 |
| 14 | 58,6 | 4 | 40 | 35,27 | 0,12 | 144 |  |  |  | 85,28 | 0,09 | 108 |
| 15 | 62,8 | 4,2 | 42 | 35,41 | 0,14 | 168 |  |  |  | 85,38 | 0,1 | 120 |
| 16 | 67,3 | 4,5 | 45 | 35,55 | 0,14 | 168 |  |  |  | 85,49 | 0,11 | 132 |
| 17 | 71,9 | 4,6 | 46 | 35,69 | 0,14 | 168 |  |  |  | 85,59 | 0,1 | 120 |
| 18 | 76,9 | 5 | 50 | 35,82 | 0,13 | 156 |  |  |  | 85,7 | 0,11 | 132 |
| 19 | 82,6 | 5,7 | 57 | 35,94 | 0,12 | 144 |  |  |  | 85,8 | 0,1 | 120 |
| 20 | 88,9 | 6,3 | 63 | 36,07 | 0,13 | 156 |  |  |  | 85,91 | 0,11 | 132 |
| 21 | 99,8 | 10,9 | 109 | 36,17 | 0,1 | 120 |  |  |  | 86 | 0,09 | 108 |
| 22 | 110,8 | 11 | 110 | 36,24 | 0,07 | 84 |  |  |  | 86,06 | 0,06 | 72 |
| 23 | 122,6 | 11,8 | 118 | 36,31 | 0,07 | 84 |  |  |  | 86,12 | 0,06 | 72 |
| 24 | 135,9 | 13,3 | 133 | 36,38 | 0,07 | 84 |  |  |  | 86,18 | 0,06 | 72 |
| Итого: |  | 1159 |  |  | 3072 |  |  |  |  |  | 2460 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 17 декабря 2014 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 552,00 | 347,9 | 204,10 | 280 | 155,52 | 124,48 |
| 2 | 523,00 | 307,84 | 215,16 | 275 | 154,08 | 120,92 |
| 3 | 511,00 | 293,6 | 217,4 | 278 | 152,58 | 125,42 |
| 4 | 498,00 | 274,78 | 223,22 | 265 | 151,08 | 113,92 |
| 5 | 483,00 | 260,02 | 222,98 | 262 | 149,40 | 112,6 |
| 6 | 500,00 | 267,56 | 232,44 | 264 | 150,24 | 113,76 |
| 7 | 571,00 | 326,82 | 244,18 | 262 | 151,50 | 110,5 |
| 8 | 702,00 | 452,36 | 249,64 | 289 | 216,90 | 72,1 |
| 9 | 881,00 | 507,5 | 373,5 | 361 | 218,94 | 142,06 |
| 10 | 989,00 | 531,76 | 457,24 | 381 | 218,76 | 162,24 |
| 11 | 1 005,00 | 552,24 | 452,76 | 409 | 229,50 | 179,5 |
| 12 | 1 004,00 | 556,74 | 447,26 | 405 | 244,08 | 160,92 |
| 13 | 946,00 | 529,7 | 416,3 | 379 | 222,72 | 156,28 |
| 14 | 970,00 | 491,74 | 478,26 | 412 | 204,66 | 207,34 |
| 15 | 976,00 | 517,74 | 458,26 | 404 | 213,54 | 190,46 |
| 16 | 979,00 | 540,66 | 438,34 | 392 | 226,38 | 165,62 |
| 17 | 986,00 | 554,8 | 431,2 | 381 | 212,40 | 168,6 |
| 18 | 879,00 | 565,46 | 313,54 | 311 | 224,76 | 86,24 |
| 19 | 860,00 | 581,1 | 278,9 | 304 | 212,88 | 91,12 |
| 20 | 852,00 | 610,5 | 241,5 | 322 | 229,62 | 92,38 |
| 21 | 809,00 | 614,74 | 194,26 | 290 | 201,30 | 88,7 |
| 22 | 780,00 | 550,22 | 229,78 | 289 | 160,86 | 128,14 |
| 23 | 728,00 | 519,1 | 208,9 | 286 | 159,36 | 126,64 |
| 24 | 639,00 | 481 | 158 | 259 | 153,00 | 106 |
| Итого: | 18 623 | 11235,88 | 7387,12 | 7 760 | 4614,06 | 3145,940 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.