ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 июня  2014 г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | БМЗ-1 | БМЗ-2 | БМЗ-1 | БМЗ-2 |
|  | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 | Расчетный | Расчетный Коэффициент 3600 |
|  | коэффициент 3600 |  | коэффициент 3600 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 135,00 |  |  | 143,00 |  |  | 54,00 |  |  | 53,00 |
| 2 |  |  | 122,00 |  |  | 132,00 |  |  | 55,00 |  |  | 54,00 |
| 3 |  |  | 115,00 |  |  | 123,00 |  |  | 53,00 |  |  | 53,00 |
| 4 |  |  | 106,00 |  |  | 114,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| 5 |  |  | 103,00 |  |  | 111,00 |  |  | 53,00 |  |  | 54,00 |
| 6 |  |  | 110,00 |  |  | 118,00 |  |  | 54,00 |  |  | 55,00 |
| 7 |  |  | 128,00 |  |  | 136,00 |  |  | 57,00 |  |  | 55,00 |
| 8 |  |  | 162,00 |  |  | 171,00 |  |  | 70,00 |  |  | 69,00 |
| 9 |  |  | 227,00 |  |  | 238,00 |  |  | 96,00 |  |  | 94,00 |
| 10 |  |  | 279,00 |  |  | 290,00 |  |  | 116,00 |  |  | 112,00 |
| 11 |  |  | 289,00 |  |  | 301,00 |  |  | 114,00 |  |  | 112,00 |
| 12 |  |  | 291,00 |  |  | 302,00 |  |  | 110,00 |  |  | 106,00 |
| 13 |  |  | 279,00 |  |  | 289,00 |  |  | 99,00 |  |  | 94,00 |
| 14 |  |  | 271,00 |  |  | 282,00 |  |  | 109,00 |  |  | 105,00 |
| 15 |  |  | 270,00 |  |  | 280,00 |  |  | 110,00 |  |  | 108,00 |
| 16 |  |  | 261,00 |  |  | 272,00 |  |  | 111,00 |  |  | 108,00 |
| 17 |  |  | 251,00 |  |  | 262,00 |  |  | 103,00 |  |  | 100,00 |
| 18 |  |  | 221,00 |  |  | 230,00 |  |  | 84,00 |  |  | 81,00 |
| 19 |  |  | 204,00 |  |  | 214,00 |  |  | 72,00 |  |  | 68,00 |
| 20 |  |  | 200,00 |  |  | 210,00 |  |  | 73,00 |  |  | 71,00 |
| 21 |  |  | 191,00 |  |  | 201,00 |  |  | 62,00 |  |  | 59,00 |
| 22 |  |  | 192,00 |  |  | 201,00 |  |  | 62,00 |  |  | 58,00 |
| 23 |  |  | 183,00 |  |  | 192,00 |  |  | 65,00 |  |  | 63,00 |
| 24 |  |  | 158,00 |  |  | 168,00 |  |  | 63,00 |  |  | 61,00 |
| Итого |  |  | 4748,00 |  |  | 4980,00 |  |  | 1895,00 |  |  | 1843,00 |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                Таблица 1

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 июня 2014г.

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | РТП-25 |  | РТП-25 |  |
|  | Показа- ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход | Показа ния счетчика | Разность | Расход |
|  |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |  |  | Эл.энергии |
|  |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |  |  | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Исполнитель__________________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                     Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 июня 2014 г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т1 | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»,Т2 |
|  | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 | Расчетный коэффициент 600 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 94,26 |  |  | 102,54 |  |  | 33,78 |  |  | 31,80 |
| 2 |  |  | 81,30 |  |  | 87,84 |  |  | 33,60 |  |  | 30,66 |
| 3 |  |  | 73,68 |  |  | 82,50 |  |  | 32,52 |  |  | 30,78 |
| 4 |  |  | 66,78 |  |  | 78,36 |  |  | 32,94 |  |  | 29,46 |
| 5 |  |  | 64,62 |  |  | 75,00 |  |  | 33,12 |  |  | 28,98 |
| 6 |  |  | 66,90 |  |  | 82,68 |  |  | 31,68 |  |  | 29,82 |
| 7 |  |  | 87,60 |  |  | 96,78 |  |  | 33,72 |  |  | 29,28 |
| 8 |  |  | 119,52 |  |  | 100,38 |  |  | 34,14 |  |  | 30,60 |
| 9 |  |  | 131,28 |  |  | 112,44 |  |  | 37,50 |  |  | 30,60 |
| 10 |  |  | 142,20 |  |  | 121,80 |  |  | 38,94 |  |  | 33,00 |
| 11 |  |  | 150,78 |  |  | 124,14 |  |  | 39,18 |  |  | 32,28 |
| 12 |  |  | 144,78 |  |  | 129,66 |  |  | 38,94 |  |  | 30,84 |
| 13 |  |  | 148,44 |  |  | 133,98 |  |  | 41,58 |  |  | 32,34 |
| 14 |  |  | 140,82 |  |  | 129,06 |  |  | 40,92 |  |  | 32,64 |
| 15 |  |  | 131,58 |  |  | 133,50 |  |  | 39,60 |  |  | 35,04 |
| 16 |  |  | 125,94 |  |  | 131,94 |  |  | 40,08 |  |  | 35,58 |
| 17 |  |  | 126,90 |  |  | 131,40 |  |  | 40,56 |  |  | 34,44 |
| 18 |  |  | 124,56 |  |  | 140,34 |  |  | 41,82 |  |  | 38,34 |
| 19 |  |  | 132,96 |  |  | 151,08 |  |  | 41,10 |  |  | 40,86 |
| 20 |  |  | 121,92 |  |  | 153,72 |  |  | 40,02 |  |  | 40,14 |
| 21 |  |  | 127,50 |  |  | 154,14 |  |  | 37,50 |  |  | 37,32 |
| 22 |  |  | 133,56 |  |  | 158,22 |  |  | 37,14 |  |  | 37,26 |
| 23 |  |  | 123,18 |  |  | 155,82 |  |  | 36,12 |  |  | 36,18 |
| 24 |  |  | 105,90 |  |  | 126,06 |  |  | 34,08 |  |  | 34,20 |
| Итого |  | 2766,96 |  |  | 2893,38 |  |  | 890,58 |  |  | 802,44 |

Исполнитель_____________Баракова Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский А.Н.

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18                                    Таблица 2

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 18 июня 2014 Г

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Русская баня» | ООО «Теплосила» |  | ООО «Теплосила» |
|  | Расчетный коэффициент 10 | Расчетный коэффициент 1200 |  | Расчетный коэффициент 1200 |
|  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния счетчика | Разность | Расход Эл.энергии за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 8569,96 |  |  | 14190 |  |  |  |  |  | 9682,95 |  |  |
| 1 | 70,16 | 0,2 | 2 | 90,02 | 0,02 | 24 |  |  |  | 82,98 | 0,03 | 36 |
| 2 | 70,36 | 0,2 | 2 | 90,04 | 0,02 | 24 |  |  |  | 83,01 | 0,03 | 36 |
| 3 | 70,56 | 0,2 | 2 | 90,06 | 0,02 | 24 |  |  |  | 83,04 | 0,03 | 36 |
| 4 | 70,76 | 0,2 | 2 | 90,08 | 0,02 | 24 |  |  |  | 83,07 | 0,03 | 36 |
| 5 | 70,96 | 0,2 | 2 | 90,1 | 0,02 | 24 |  |  |  | 83,1 | 0,03 | 36 |
| 6 | 71,16 | 0,2 | 2 | 90,12 | 0,02 | 24 |  |  |  | 83,13 | 0,03 | 36 |
| 7 | 71,36 | 0,2 | 2 | 90,14 | 0,02 | 24 |  |  |  | 83,16 | 0,03 | 36 |
| 8 | 71,56 | 0,2 | 2 | 90,16 | 0,02 | 24 |  |  |  | 83,19 | 0,03 | 36 |
| 9 | 71,76 | 0,2 | 2 | 90,19 | 0,03 | 36 |  |  |  | 83,23 | 0,04 | 48 |
| 10 | 71,96 | 0,2 | 2 | 90,24 | 0,05 | 60 |  |  |  | 83,26 | 0,03 | 36 |
| 11 | 72,16 | 0,2 | 2 | 90,28 | 0,04 | 48 |  |  |  | 83,29 | 0,03 | 36 |
| 12 | 72,36 | 0,2 | 2 | 90,31 | 0,03 | 36 |  |  |  | 83,32 | 0,03 | 36 |
| 13 | 72,56 | 0,2 | 2 | 90,35 | 48 | 168 |  |  |  | 83,35 | 0,03 | 36 |
| 14 | 72,86 | 0,3 | 3 | 90,39 | 48 | 156 |  |  |  | 83,38 | 0,03 | 36 |
| 15 | 73,16 | 0,3 | 4 | 90,42 | 36 | 156 |  |  |  | 83,42 | 0,04 | 48 |
| 16 | 73,56 | 0,4 | 4 | 90,46 | 48 | 144 |  |  |  | 83,45 | 0,03 | 36 |
| 17 | 73,96 | 0,4 | 4 | 90,49 | 36 | 156 |  |  |  | 83,47 | 0,02 | 24 |
| 18 | 74,66 | 0,7 | 7 | 90,52 | 36 | 156 |  |  |  | 83,5 | 0,03 | 36 |
| 19 | 75,36 | 0,7 | 7 | 90,54 | 24 | 144 |  |  |  | 83,53 | 0,03 | 36 |
| 20 | 76,16 | 0,8 | 8 | 90,57 | 36 | 144 |  |  |  | 83,56 | 0,03 | 36 |
| 21 | 76,96 | 0,8 | 8 | 90,59 | 24 | 132 |  |  |  | 83,59 | 0,03 | 36 |
| 22 | 77,76 | 0,8 | 8 | 90,61 | 24 | 168 |  |  |  | 83,62 | 0,03 | 36 |
| 23 | 78,56 | 0,8 | 8 | 90,63 | 24 | 144 |  |  |  | 83,65 | 0,03 | 36 |
| 24 | 79,36 | 0,8 | 8 | 90,65 | 24 | 144 |  |  |  | 83,68 | 0,03 | 36 |
| Итого: |  | 94 |  |  | 780 |  |  |  |  |  | 876 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 18 июня 2014 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

| Часы суток | Активная энергия | Реактивная энергия |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 278,00 | 222,8 | 55,2 | 107 | 101,58 | 5,42 |
| 2 | 254,00 | 195,14 | 58,86 | 109 | 100,26 | 8,74 |
| 3 | 238,00 | 182,18 | 55,82 | 106 | 99,30 | 6,7 |
| 4 | 220,00 | 171,14 | 48,86 | 100 | 98,40 | 1,6 |
| 5 | 215,00 | 165,62 | 49,38 | 107 | 98,10 | 8,9 |
| 6 | 228,00 | 175,58 | 52,42 | 109 | 97,50 | 11,5 |
| 7 | 264,00 | 210,38 | 53,62 | 112 | 99,00 | 13 |
| 8 | 333,00 | 245,9 | 87,1 | 139 | 100,74 | 38,26 |
| 9 | 465,00 | 281,72 | 183,28 | 190 | 116,10 | 73,9 |
| 10 | 569,00 | 326 | 243 | 228 | 107,94 | 120,06 |
| 11 | 590,00 | 324,92 | 265,08 | 226 | 107,46 | 118,54 |
| 12 | 593,00 | 312,44 | 280,56 | 216 | 105,78 | 110,22 |
| 13 | 568,00 | 332,42 | 235,58 | 193 | 109,92 | 83,08 |
| 14 | 553,00 | 320,88 | 232,12 | 214 | 109,56 | 104,44 |
| 15 | 550,00 | 304,08 | 245,92 | 218 | 122,64 | 95,36 |
| 16 | 534,00 | 309,88 | 224,12 | 219 | 111,66 | 107,34 |
| 17 | 513,00 | 298,3 | 214,7 | 203 | 99,00 | 104 |
| 18 | 451,00 | 307,9 | 143,1 | 165 | 116,16 | 48,84 |
| 19 | 418,00 | 315,04 | 102,96 | 140 | 117,96 | 22,04 |
| 20 | 410,00 | 319,64 | 90,36 | 144 | 116,16 | 27,84 |
| 21 | 392,00 | 313,64 | 78,36 | 121 | 110,82 | 10,18 |
| 22 | 393,00 | 323,78 | 69,22 | 120 | 110,40 | 9,6 |
| 23 | 375,00 | 311 | 64 | 128 | 108,30 | 19,7 |
| 24 | 326,00 | 263,96 | 62,04 | 124 | 104,28 | 19,72 |
| Итого: | 9 730,00 | 6534,34 | 3195,66 | 3 738 | 2569,02 | 1168,980 |

Исполнитель_____________Баракова  Н.С.

8-921-237-41-47

Главный энергетик__________________Диановский  А.Н.