# Форма 1.3

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод"

(наименование организации)

160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18

(адрес организации)

Информация о затратах на оплату потерь

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.bmz35.ru |
| Дата опубликования | 12.01.2015; 25.02.2016 |
| Отчетный период | 2015 год |

  - Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях, закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

| Затраты на покупку потерь в собственных сетях | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях | Стоимость закупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. | млн. кВт∙час | руб./кВт∙час |
| 367,120 | 0,183 | 2,0048 |

  - Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях

| № п/п | Мероприятия по снижению размеров потерь | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 2015 год |  |
| 2 | Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 2015 год |  |
| 3 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | 2015 год |  |
| 4 | Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 2015 год |  |

Примечание: в случае если мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за отчетный период не предусмотрены, то в столбце 2 ставиться "мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за ________ год не предусмотрены"

  - Уровень нормативных потерь электроэнергии

| 2015 год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Норматив потерь электроэнергии | Приказ Минэнерго России (дата, №) |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |  |
| 5,827 | 0,212 | 3,65 | № 579 от 05.09.2014 |

  - Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию

| 2015 год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Размер фактических потерь электроэнергии |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |
| 5,223 | 0,183 | 3,51 |

| Основание для размещения: |  | Пост.Пр-ва от 21.01.2004 №24, п. 11, б), 6-11 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |