ПС «Вологда-Южная»

наименование источника питания

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18 **Таблица 1**

**код 140022**

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы суток | Активная энергия | | | | | | Реактивная энергия | | | | | |
| БМЗ-1 | | | БМЗ-2 | | | БМЗ-1 | | | БМЗ-2 | | |
| Расчетный | | | Расчетный  Коэффициент 3600 | | | Расчетный | | | Расчетный  Коэффициент 3600 | | |
| коэффициент 3600 | | | коэффициент 3600 | | |
| Показа-  ния  счетчика | Разность | Расход | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход |
| Эл.энергии | Эл.энергии | Эл.энергии | Эл.энергии |
| за час, кВатт | за час, кВатт | за час, кВатт | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 150,00 |  |  | 160,00 |  |  | 56,00 |  |  | 56,00 |
| 2 |  |  | 133,00 |  |  | 142,00 |  |  | 50,00 |  |  | 51,00 |
| 3 |  |  | 121,00 |  |  | 131,00 |  |  | 46,00 |  |  | 47,00 |
| 4 |  |  | 118,00 |  |  | 126,00 |  |  | 46,00 |  |  | 48,00 |
| 5 |  |  | 113,00 |  |  | 122,00 |  |  | 41,00 |  |  | 42,00 |
| 6 |  |  | 119,00 |  |  | 128,00 |  |  | 43,00 |  |  | 44,00 |
| 7 |  |  | 135,00 |  |  | 145,00 |  |  | 47,00 |  |  | 47,00 |
| 8 |  |  | 171,00 |  |  | 180,00 |  |  | 54,00 |  |  | 53,00 |
| 9 |  |  | 232,00 |  |  | 243,00 |  |  | 82,00 |  |  | 82,00 |
| 10 |  |  | 277,00 |  |  | 288,00 |  |  | 102,00 |  |  | 101,00 |
| 11 |  |  | 301,00 |  |  | 311,00 |  |  | 108,00 |  |  | 107,00 |
| 12 |  |  | 299,00 |  |  | 310,00 |  |  | 108,00 |  |  | 107,00 |
| 13 |  |  | 272,00 |  |  | 282,00 |  |  | 90,00 |  |  | 88,00 |
| 14 |  |  | 291,00 |  |  | 302,00 |  |  | 109,00 |  |  | 109,00 |
| 15 |  |  | 279,00 |  |  | 289,00 |  |  | 113,00 |  |  | 112,00 |
| 16 |  |  | 282,00 |  |  | 293,00 |  |  | 113,00 |  |  | 113,00 |
| 17 |  |  | 282,00 |  |  | 294,00 |  |  | 117,00 |  |  | 118,00 |
| 18 |  |  | 248,00 |  |  | 258,00 |  |  | 89,00 |  |  | 88,00 |
| 19 |  |  | 216,00 |  |  | 228,00 |  |  | 70,00 |  |  | 70,00 |
| 20 |  |  | 211,00 |  |  | 221,00 |  |  | 70,00 |  |  | 69,00 |
| 21 |  |  | 208,00 |  |  | 219,00 |  |  | 63,00 |  |  | 63,00 |
| 22 |  |  | 201,00 |  |  | 212,00 |  |  | 54,00 |  |  | 53,00 |
| 23 |  |  | 190,00 |  |  | 200,00 |  |  | 55,00 |  |  | 55,00 |
| 24 |  |  | 173,00 |  |  | 185,00 |  |  | 54,00 |  |  | 54,00 |
| Итого |  |  | **5022,0** |  |  | **5269,00** |  |  | **1780,00** |  |  | **1777,00** |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева С.С.

мп

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диановский А.Н.

ПС «Вологда-Южная»

наименование источника питания

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18 **Таблица 1**

**Код 140022**

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы суток | Активная энергия | | | | | | Реактивная энергия | | | | | |
| РТП-25 | | |  | | | РТП-25 | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| Показа-  ния  счетчика | Разность | Расход | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход |
| Эл.энергии | Эл.энергии | Эл.энергии | Эл.энергии |
| за час, кВатт | за час, кВатт | за час, кВатт | за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого |  |  | **3,00** |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева С.С.

мп

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диановский А.Н.

«РТП - 25»

наименование источника питания

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18 **Таблица 2**

**Код 140022**

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2015 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы суток | Активная энергия | | | | | | Реактивная энергия | | | | | |
| ГП ВО «Областные электротеплосети», Т1 | | | ГП ВО «Областные электротеплосети», Т2 | | | ГП ВО «Областные электротеплосети», Т1 | | | ГП ВО «Областные электротеплосети», Т2 | | |
| Расчетный коэффициент 600 | | | Расчетный коэффициент 600 | | | Расчетный коэффициент 600 | | | Расчетный коэффициент 600 | | |
| Показа-ния  счетчика | Разность | Расход  Эл.энергии  за час, кВатт | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход  Эл.энергии  за час, кВатт | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход  Эл.энергии  за час, кВатт | Показа  ния  счетчика | Разность | Расход  Эл.энергии  за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 81,60 |  |  | 93,24 |  |  | 33,60 |  |  | 30,24 |
| 2 |  |  | 71,16 |  |  | 81,30 |  |  | 31,92 |  |  | 29,04 |
| 3 |  |  | 65,28 |  |  | 76,38 |  |  | 31,68 |  |  | 28,86 |
| 4 |  |  | 64,44 |  |  | 73,44 |  |  | 31,80 |  |  | 27,48 |
| 5 |  |  | 62,16 |  |  | 70,62 |  |  | 30,48 |  |  | 26,46 |
| 6 |  |  | 66,00 |  |  | 76,20 |  |  | 31,08 |  |  | 26,46 |
| 7 |  |  | 79,92 |  |  | 96,24 |  |  | 33,96 |  |  | 29,58 |
| 8 |  |  | 111,24 |  |  | 102,96 |  |  | 34,08 |  |  | 27,72 |
| 9 |  |  | 125,88 |  |  | 117,18 |  |  | 39,24 |  |  | 31,8 |
| 10 |  |  | 135,84 |  |  | 119,10 |  |  | 41,40 |  |  | 30,18 |
| 11 |  |  | 150,24 |  |  | 123,78 |  |  | 41,52 |  |  | 33,3 |
| 12 |  |  | 148,44 |  |  | 121,56 |  |  | 40,32 |  |  | 33,6 |
| 13 |  |  | 135,12 |  |  | 125,04 |  |  | 41,40 |  |  | 34,26 |
| 14 |  |  | 118,32 |  |  | 128,46 |  |  | 40,32 |  |  | 34,38 |
| 15 |  |  | 113,28 |  |  | 119,76 |  |  | 38,64 |  |  | 33,06 |
| 16 |  |  | 118,56 |  |  | 123,90 |  |  | 39,60 |  |  | 32,64 |
| 17 |  |  | 119,64 |  |  | 128,88 |  |  | 40,08 |  |  | 35,46 |
| 18 |  |  | 120,12 |  |  | 132,18 |  |  | 38,88 |  |  | 35,7 |
| 19 |  |  | 118,68 |  |  | 139,14 |  |  | 38,40 |  |  | 35,94 |
| 20 |  |  | 113,88 |  |  | 141,90 |  |  | 36,24 |  |  | 35,82 |
| 21 |  |  | 117,84 |  |  | 149,64 |  |  | 37,32 |  |  | 34,86 |
| 22 |  |  | 121,68 |  |  | 149,70 |  |  | 33,84 |  |  | 34,86 |
| 23 |  |  | 120,00 |  |  | 142,68 |  |  | 37,44 |  |  | 35,1 |
| 24 |  |  | 99,72 |  |  | 121,74 |  |  | 33,84 |  |  | 32,52 |
| Итого | |  | **2579,04** |  |  | **2755,02** |  |  | **877,08** |  |  | **769,32** |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева С.С.

мп

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диановский А.Н.

«ТП -2»

«ТП Котельная»

наименование источника питания»

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

Наименование предприятия

160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18 **Таблица 2**

**Код 140022**

ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ

В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 17 июня 2015 Г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы суток | Активная энергия | | | | | | Реактивная энергия | | | | | |
| ООО «Русская баня» | | | ООО «Теплосила» | | |  | | | ООО «Теплосила» | | |
| Расчетный коэффициент 10 | | | Расчетный коэффициент 1200 | | |  | | | Расчетный  коэффициент 1200 | | |
| Показа-ния  счетчика | Разность | Расход  Эл.энергии  за час, кВатт | Показа-ния  счетчика | Разность | Расход  Эл.энергии  за час, кВатт |  |  |  | Показа-ния  счетчика | Разность | Расход  Эл.энергии  за час, кВатт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0 | 957 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 957,4 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 957,8 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 958,2 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 958,6 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 959 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 959,2 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 959,4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 959,6 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 959,8 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 960 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 960,2 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 960,4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 960,6 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 960,8 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 961 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 961,2 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 961,4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 961,6 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 962,2 | 0,6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 962,8 | 0,6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 963,4 | 0,6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 964 | 0,6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 964,6 | 0,6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 965 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | |  | **80** |  |  | **0** |  |  |  |  |  | **0** |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева С.С.

мп

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диановский А.Н.

**Код 140022**

Таблица №3

Сводных данных режимного дня 17 июня 2015 г.

о потреблении электрической энергии по

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы суток | Активная энергия | | | Реактивная энергия | | |
|  | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии  предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии  предприятием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 310,00 | 178,84 | 131,16 | 112 | 63,84 | 48,16 |
| 2 | 275,00 | 156,46 | 118,54 | 101 | 60,96 | 40,04 |
| 3 | 252,00 | 145,66 | 106,34 | 93 | 60,54 | 32,46 |
| 4 | 244,00 | 141,88 | 102,12 | 94 | 59,28 | 34,72 |
| 5 | 236,00 | 136,78 | 99,22 | 83 | 56,94 | 26,06 |
| 6 | 247,00 | 144,2 | 102,8 | 87 | 57,54 | 29,46 |
| 7 | 280,00 | 178,16 | 101,84 | 94 | 63,54 | 30,46 |
| 8 | 351,00 | 216,2 | 134,8 | 107 | 61,80 | 45,2 |
| 9 | 475,00 | 245,06 | 229,94 | 164 | 71,04 | 92,96 |
| 10 | 565,00 | 256,94 | 308,06 | 203 | 71,58 | 131,42 |
| 11 | 612,00 | 276,02 | 335,98 | 215 | 74,82 | 140,18 |
| 12 | 609,00 | 272 | 337 | 215 | 73,92 | 141,08 |
| 13 | 554,00 | 262,16 | 291,84 | 178 | 75,66 | 102,34 |
| 14 | 593,00 | 248,78 | 344,22 | 218 | 74,70 | 143,3 |
| 15 | 569,00 | 235,04 | 333,96 | 225 | 71,70 | 153,3 |
| 16 | 575,00 | 244,46 | 330,54 | 226 | 72,24 | 153,76 |
| 17 | 576,00 | 250,52 | 325,48 | 235 | 75,54 | 159,46 |
| 18 | 506,00 | 254,3 | 251,7 | 177 | 74,58 | 102,42 |
| 19 | 444,00 | 263,82 | 180,18 | 140 | 74,34 | 65,66 |
| 20 | 432,00 | 261,78 | 170,22 | 139 | 72,06 | 66,94 |
| 21 | 427,00 | 273,48 | 153,52 | 126 | 72,18 | 53,82 |
| 22 | 413,00 | 277,38 | 135,62 | 107 | 68,70 | 38,3 |
| 23 | 390,00 | 268,68 | 121,32 | 110 | 72,54 | 37,46 |
| 24 | 359,00 | 225,46 | 133,54 | 108 | 66,36 | 41,64 |
| Итого: | **10 294,00** | **5414,06** | **4879,94** | **3557** | **1646,40** | **1910,6** |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева С.С.

мп

Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Диановский А.Н.