Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «Бываловский

машиностроительный завод»

____________ Алексеева С.С.

/_____/_____________2014 г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« энергосбережениЕ и повышениЕ энергетической эффективности ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

на период 2015 – 2019 г.г.»

г. Вологда

2014 год

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« энергосбережениЕ и повышениЕ энергетической эффективности ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Бываловский машиностроительный завод»

на период 2015 – 2019 г.г.»

- Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при осуществлении производственной деятельности ОАО «Бываловский машиностроительный завод» на 2014-2019 г.г.» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 31.03.2014 № 59 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Вологодской области» |
| Организация | ОАО «Бываловский машиностроительный завод» |
| Руководитель программы | В соответствии с приказом ОАО «Бываловский машиностроительный завод» № 12-Э от 20.06.2014 г. Генеральный директор Алексеева С. С. |
| Основные разработчики программы | Отдел главного энергетика ОАО «Бываловский машиностроительный завод» |
| Основная цель программы | Безусловное выполнение требований законодательства Российской Федерации, повышение энергетической эффективности технологических процессов предприятия, сбережение потребляемых ресурсов, и, как следствие, получение экономического эффекта. |
| Основные задачи программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе: - создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации о структуре потерь электроэнергии при передаче; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - сокращение технологических расходов электроэнергии на ее передачу, в том числе на энергопотребление собственных и хозяйственных нужд; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы - 2015 – 2019 годы |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий Программы | Мероприятия инвестиционной программы, направленные на повышение энергетической эффективности: - установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности; - замена проводов на перегруженных линиях; - мероприятия ремонтной программы, направленные на повышение энергетической эффективности: - замена недогруженных силовых трансформаторов; - замена проводов на перегруженных ЛЭП; - экономия электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды. |
| Основные исполнители программы | Отдел главного энергетика ОАО «Бываловский машиностроительный завод» |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы с 2015 по 2019 год: составит 300 тыс. рублей (по ремонтной программе). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Полный переход на приборный учет при расчетах организаций-потребителей энергоресурсов в соответствии с правилами оптового и розничного рынка электроэнергии: - наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований; установленных нормативов потребления энергоресурсов; - проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов; - сокращение относительных потерь при передаче электрической энергии по электрическим сетям на 30 % по сравнению с 2011 (базовым) годом; - снижение затрат на оплату потерь электроэнергии и ресурсов на хозяйственные нужды; - создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Система контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется Региональной энергетической комиссией Вологодской области. Руководитель программы ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет председателю РЭК информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем (включая информацию о качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об использовании их по назначению и т.д.). |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Фактический баланс электроэнергии за 2013 год в кВт. ОАО «Бываловский машиностроительный завод» представлен ниже:

Таблица 1

| месяц | Принято в сеть ОАО «БМЗ» кВт | Отпущено из сети потребителям «ВСК» кВт | Отпущено в сети смежной сетевой организации «ВОКЭ» кВт | Потери в сетях ОАО «БМЗ» кВт | Потери сумма/руб. ОАО «БМЗ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 499374 | 112243 | 220548 | 12858 | 22376,04 |
| февраль | 477533 | 94534 | 194173 | 11155 | 22198,03 |
| март | 516394 | 100426 | 209487 | 11974 | 24027,04 |
| апрель | 409989 | 91547 | 187301 | 10774 | 20229,16 |
| май | 351500 | 49091 | 182803 | 8960 | 17968,47 |
| июнь | 291813 | 17838 | 178773 | 7597 | 15714,52 |
| июль | 264844 | 15460 | 162741 | 6885 | 20193,84 |
| август | 296489 | 20805 | 161908 | 7060 | 19945,60 |
| сентябрь | 373796 | 43042 | 185897 | 8846 | 24156,16 |
| октябрь | 447074 | 86405 | 194983 | 10872 | 28596,28 |
| ноябрь | 443283 | 91000 | 197373 | 11142 | 28759,53 |
| декабрь | 496514 | 67059 | 221590 | 11153 | 28806,57 |
| ИТОГО: | 4868603 | 789450 | 2297577 | 119276 | 272971,24 |

Энергосбережение для электросетевой организации ОАО «Бываловский машиностроительный завод» г. Вологда, заключается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии на ее транспортировку (сокращении потерь электроэнергии). В компании ведется постоянная планомерная работа, повышающая эффективность передачи и распределения электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

Решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается одной из самых главных для сетевых организаций.

В этих целях должен осуществляться комплекс мероприятий:

1) оптимизация режимов работы электрических сетей (организационные мероприятия);

2) замена электрооборудования (технические мероприятия);

3) мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета э/энергии;

4) повышение качества электроэнергии в соответствии с установленными ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Оптимизация потерь при передаче электрической энергии всегда считалась важной задачей. В 2010 году показатель «потери электрической энергии» стал одним из ключевых показателей экономики ОАО «Бываловский машиностроительный завод». В таблице 2 приведены основные результаты производственной деятельности ОАО «Бываловский машиностроительный завод» (в период с 2010 -2013 годы).

Динамика изменения баланса электроэнергии

и снижения потерь за период 2010÷2015 г.г.

Таблица 2

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (план) | 2015 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем передачи электрической энергии, млн. кВт*ч | 2,736 | 2,477 | 2,527 | 3,206 | 3,409 | 4,085 |
| Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт*ч | 2,603 | 2,356 | 2,431 | 3,087 | 3,282 | 3,958 |
| Объем потерь - фактические потери млн. кВт*ч | 0,133 | 0,120 | 0,095 | 0,119 | 0,127 | 0,127 |
| Фактические потери % | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,1 |
| Доля объемов э/энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях  -  основной путь повышения энергетической эффективности ОАО «Бываловский машиностроительный завод».

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии и полученной потребителями (полезный отпуск),  называют потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в силу истекшего срока службы допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей сетевой организации ОАО «Бываловский машиностроительный завод» для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии от генерирующих компаний и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии является тип расчетных приборов учета и их класс точности.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь,  не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) – условно – постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) – нагрузочных  (переменных) потерь.

Из анализа данных таблицы 2 следует, что с 2010 по 2014 год имела место положительная динамика эффективной передачи электроэнергии: рост объемов передачи электроэнергии сопровождался существенным снижением расходов на ее передачу. За эти четыре года при росте поступления электроэнергии в сети удалось снизить фактические потери с 0,133 млн. кВт*ч до 0,119 млн. кВт*ч, или на 10,5 %, или на 0,014 млн. кВт*ч.

Таких существенных результатов удалось достигнуть за счет целенаправленной работы по повышению эффективности передачи:

- анализа балансов электроэнергии и формирование структуры потерь;

- разработки программ мероприятий по снижению потерь и ее реализации;

- внедрения АИИСКУЭ на розничном рынке электроэнергии;

- выполнения программ по проверке и замене приборов учета у потребителей;

- поиску и ликвидации очагов коммерческих потерь на высоком напряжении;

- обеспечение оптимальной величины загрузки трансформаторов;

- выравнивание фазных напряжений и нагрузок.

В период с 2011 по 2012 год впервые был проведен энергоаудит. В рамках этой работы было сделано:

- составлен энергетический паспорт;

- определена структура потерь при передаче электроэнергии;

- с 2012 года ОАО «Роскоммунэнерго» оказывает техническую помощь по расчету технологических потерь с составлением экспертного заключения.

С 2010 года формируются ежемесячные балансы электроэнергии с полной структурой потерь. Выполненная подготовка позволила доказательно рассчитывать норматив потерь на регулируемый период, начиная с 2010 года.

Резервы снижения потерь электроэнергии имеются и в настоящее время.

Основные резервы снижения потерь.

Для снижения фактических потерь за период 2015-2019 гг. Программой  предусматривается:

1.Работа по контролю за эксплуатационным и техническим состоянием приборов учета, установка более совершенных средств измерений.

2.Обеспечение снятия показаний, расчетов и контроля оплаты за электроэнергию с помощью АИИС КУЭ.

3. Организация работы по анализу очагов потерь и рейдов по выявлению неучтенного электропотребления.

4. Замена и модернизация приборов учета и трансформаторов тока.

5. Оптимизация режимов работы электрических сетей.

Для положительной динамики снижения значения потерь электроэнергии в электрических сетях,  ОАО «Бываловский машиностроительный завод» планирует  в 2015-2019 г.г. совершенствовать прежние, а в последующие годы на основе проведенного энергоаудита и разработанных программ энергосбережения находить новые мероприятия по снижению потерь.

Система учета  в основном сформировалась в 70-х годах с существенными недостатками:

- отсутствие учета на стороне высокого напряжения большинства подстанций;

- подключение счетчиков расчетного учета к трансформаторам тока с существенно завышенной погрешностью;

- завышение номинальных параметров трансформаторов тока над фактическими нагрузками;

- установка для учета электроэнергии у потребителей счетчиков индукционного типа класса точности 2,5 и т. д.

Проведенная реконструкция системы учета АИИСКУЭ привела к снижению недоучета в этой части. Результаты измерений ИИС «Пирамида» позволяют определить величины учётных показателей, используемых в финансовых расчётах на оптовом рынке электроэнергии, розничном рынке электроэнергии и в двухсторонних договорах между поставщиками и потребителями. ИИС «Пирамида» предназначена для создания многоуровневых автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) комплексного учёта энергоносителей, в частности, систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ), а также для использования в комплексах устройств телемеханики многофункциональных и автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП).

- Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности технологических процессов предприятия, сбережение потребляемых ресурсов, и, как следствие, получение экономического эффекта.

2.1. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы коллективу ОАО «Бываловский машиностроительный завод» необходимо решить следующие задачи:

- провести комплекс организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики;

- расширить практику применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечить проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов;

- обеспечить учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сократить объем расходов энергопотребление на хозяйственные нужды;

- обеспечить нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

2.2. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства обеспечить контроль соблюдения требований нормативных актов по ресурсоэнергосбережению;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить контроль и учет расхода электроэнергии, развивать инновационную деятельность по внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий в производственных отделениях;

- учитывать показатели энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках оборудования;

- провести энергосберегающие мероприятия (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов);

- выполнить замену устаревшего оборудования на эффективное оборудование нового поколения на объектах, где потребляются энергетические ресурсы;

- выполнить замену оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие;

- исключить случаи нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам энергоресурсов, несоблюдения норм и правил при проектировании объектов, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы;

- включить в программы учебных курсов по повышению квалификации работников предприятия основы эффективного использования энергетических ресурсов;

- проводить систематические мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения.

2.3. Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по                    2019 годы.

- Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для реализации требований Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. настоящая программа предполагает применение следующих целевых показателей на период 2015-2019 год:

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО Бываловский машиностроительный завод

Таблица 3

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности территориальных сетевых организаций, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | холодной и горячей воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по отношению к нормативу технологического расхода в предшествующем году реализации программы | % | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Сокращение удельного расхода электрической на собственные нужды подстанций сетевой организации на 1 условную единицу оборудования | % | Программой не предусмотрено достижение показателей Программой не предусмотрено достижение показателей Программой не предусмотрено достижение показателей |  |  |  |  |
| 4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности (аренде) сетевой организации на 1 кв. м площади указанных помещений | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности (аренде) сетевой организации на 1 куб.м объема указанных помещений | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии сетевой организации на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | бензин | % |  |  |  |  |  |
| 6.2. | дизельное топливо | % |  |  |  |  |  |

ГСМ для передачи электрической энергии по сетям на                                ОАО "Бываловский машиностроительный завод" не используются.

- Система программных мероприятий

Мероприятия Программы состоят из реализации целевой программы и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые финансируются из собственных источников:

Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы с 2015 по 2019 год, составляет 300 тыс.руб.

Таблица 4

| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн. руб.: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| В том числе по источникам финансирования: собственные средства | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

- Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования и годам реализации приведено в таблице 5.

Таблица 5

| № п.п | Наименование мероприятия | Цели и задачи мероприятия | Затраты на проведение мероприятия (руб.) | Эффект от проведения мероприятия | Срок реализации/сокращение удельного расхода электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия* |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение энергосервисных договоров | Расчет технологических потерь | 20000 | Снижение величины потерь электроэнергии | 2015-2019 |
| 1.1. | Проведение рейдов по выявлению безучетного потребления электроэнергии | Выявление фактов безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии | 1200 | Снижение величины потерь электроэнергии | 2015-2019 |
| 1.2. | Направление предложений по установке приборов учета электроэнергии потребителям (поверка приборов учета либо их замена на новые) | Исполнение обязанностей сетевой организации по оснащению приборами учета (коллективными или индивидуальными) различных категорий потребителей | 500 | Выполнение требований ст.13 Федерального закона №261-ФЗ "Об энергосбережении" | 2015-2019 |
| 1.3 | Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности (аренде) сетевой организации | Предварительная проработка технико-экономических показателей, определение затрат на реализацию, принятие решений об источниках финансирования | - | Снижение величины потерь электроэнергии | 2015-2019 |
| 1.4 | Разработка и реализация программы сокращения технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических сетях, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии | Предварительная проработка технико-экономических показателей, определение затрат на реализацию, принятие решений об источниках финансирования | - | Снижение величины потерь электроэнергии | 2015-2019 |
| 1.5 | Выявление и прием в собственность Вологодской области бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства | Обеспечение требуемого Нормами и Правилами технического состояния электрических сетей, снижение безучетного бездоговорного потребления электроэнергии | выделение инвестиций при выявлении данных сетей | Снижение величины потерь электроэнергии | 2015-2019 |
| 2. | Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция ЛЭП | Уменьшение технических потерь электроэнергии в связи улучшением технических характеристик ЛЭП, уменьшение недоотпуска электроэнергии в связи с технологическими нарушениями | 278300 | Снижение величины потерь электроэнергии | 2015-2018 |
| 2.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | Оптимизация режимов работы оборудования путем переключения части абонентов с перегруженных фаз на недогруженные | - | Повышение качества поставляемой электрической энергии, снижение потерь электроэнергии | 2015-2019 |
| 2.3. | Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок | Снижение потерь холостого хода силовых трансформаторов, оптимизация режимов работы оборудования | - | Снижение величины потерь электроэнергии | 2015-2019 |
| 2.4 | Проведение энергетического обследования вводимых в эксплуатацию, строений, сооружений | Оптимизация энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях находящихся в собственности предприятия | выделение инвестиций при введении в эксплуатацию новых строений и сооружений | Выполнение требований ст. 16 гл. 4 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» | 2015-2019 |
| 2.5 | Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы ( в том числе временных объектов), приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | Исключение безучетного потребления энергоресурсов и проведение эффективного мониторинга за энергопотреблением вводимых зданиях и строениях | выделение инвестиций при введении в эксплуатацию новых строений и сооружений | Достижение требуемого ежегодного снижения потребления (3%) электроэнергии, тепловой энергии, природного газа и воды | 2015-2019 |
| Итого затрат на проведение мероприятий энергосбережения: |  |  | 300000 |  |  |

* Полностью указать данные по организационным мероприятиям не представляется возможным по причинам:

1. Этот вид мероприятий носит комплексный характер, т.е. направлен на организацию процесса по экономии нескольких видов энергоресурсов. Поэтому экономический эффект учтен непосредственно в конкретных целевых мероприятиях.

2. Данные мероприятия в основном без затратные или минимально затратные, поэтому по срокам окупаемости, сложившимся здесь, расчетные формулы не могут быть использованы.

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на следующих основных принципах:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, технологических, экологических и социальных условий.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Программа подвергается корректировке исходя из возможностей доходной базы необходимой валовой выручки ОАО «Бываловский машиностроительный завод» на очередной финансовый год, а также в случае предоставления дополнительных источников финансирования на реализацию Программы.

- Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляется Региональной энергетической комиссией Вологодской области.

Руководитель программы ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет председателю РЭК информацию о выполнении мероприятий программы, содержащую анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем (включая информацию о качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об использовании их по назначению и т.д.);

- Оценка эффективности и результатов реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- полный переход на приборный учет при расчетах за хозяйственные нужды по видам ресурсов;

- оснащение приборами расчетного учета в соответствии с правилами коммерческого учета на оптовом и розничном рынке согласно Программе;

- стопроцентное наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований; установленных нормативов энергоресурсопотребления;

- снижение относительных потерь при передаче электроэнергии на 30 % по сравнению с 2011 годом;

- снижение относительных потерь электроэнергии на собственные нужды подстанций на 4,69 % по сравнению с 2011 годом;

- ориентировочно плановая экономия финансовых средств за период реализации программы, расходуемых на потребление энергетических ресурсов к 2019 году может составить 0,12 млн. руб (ежегодно).

- Пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов

В коллективе организации ОАО «Бываловский машиностроительный завод» эффективное использование энергетических ресурсов и проведение мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляются путем:

- предоставления потребителям энергетических ресурсов информации по правовому обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- сбора и распространения информации об эффективном использовании энергетических ресурсов;

Цель – информирование коллектива и потребителей электрической энергии о необходимости энергосбережения и энергоэффективности в рамках Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оглавление

Паспорт долгосрочной целевой программы	2

1.	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами	5

2.	Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации	9

3.	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	11

4.	Система программных мероприятий……………………………………………………………………………………..12

5.	Ресурсное обеспечение Программы	13

6.	Механизм реализации Программы	16

7.	Контроль за ходом реализации Программы	16

8.	Оценка эффективности и результатов реализации Программы	16

9.	Пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов	17