## ВАП (ТП-74)
АО «Бываловский машиностроительный завод» | [8 empty] | ПС "Восточная">>ЛЭП №4 10 кВ>>ТП-74
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
п. Дорожный, Аэропорт
| адрес |  |  |  |  | Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 15 июня 2016 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-74 (РУ-0,4 кВ) | [5 empty] | ТП-74 (РУ-0,4 кВ)
| Расчетный коэффициент 1 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 65012
1 | 65012 | 0 | 0
2 | 65012 | 0 | 0
3 | 65012 | 0 | 0
4 | 65012 | 0 | 0
5 | 65012 | 0 | 0
6 | 65012 | 0 | 0
7 | 65012 | 0 | 0
8 | 65012 | 0 | 0
9 | 65012 | 0 | 0
10 | 65012 | 0 | 0
11 | 65012 | 0 | 0
12 | 65012 | 0 | 0
13 | 65013 | 1 | 1
14 | 65013 | 0 | 0
15 | 65013 | 0 | 0
16 | 65014 | 1 | 1
17 | 65014 | 0 | 0
18 | 65015 | 1 | 1
19 | 65015 | 0 | 0
20 | 65015 | 0 | 0
21 | 65015 | 0 | 0
22 | 65015 | 0 | 0
23 | 65015 | 0 | 0
24 | 65015 | 0 | 0
Итого: |  |  | 3
Генеральный директор_______________ Алексеева С. С. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.